武夷学院

2014—2015年零星（修缮）工程年度服务施工单位

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2014—14

招 标  单 位: 武夷学院

2014年5月4日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100             传    真：0599-5136100

- 第一部分  投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: 武夷学院2014—2015年零星（修缮）工程年度服务施工单位 |
| 2 | 招标内容：通过公开招标方式择优选取2家对校园零星修缮工程24小时内以及抢修工程1小时内能够快速响应校方要求的施工单位，作为学校2014.5—2015.4期间零星（修缮）工程年度服务施工单位 |
| 3 | 招标范围: 全年度单个预算金额在2万元之内的所有校园零星修缮工程或单个预算金额在5万元之内的抢修工程。 |
| 4 | 投标人资格：1、具备房建、装饰专业三级及以上资质的企业。 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标报价方式：投标人根据武夷学院2014—2015年度零星修缮主要材料品牌一览表（附件一）；武夷学院2014—2015年度零星修缮常用项目综合单价表主要工程项目报价清单（附件二）中所列项目报价，投标人只须填报附件2中按现行定额及武夷山市当季信息价套价项目的单价下浮率10%。 |
| 6 | 质量要求：合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 8 | 履约保证金：贰万元整。履约保证金在入围施工单位和学校签订合同前，由中标入围单位通过银行对公账户转账的方式转入招标方指定的银行和账户。（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。 |
| 9 | 评标方法：随机抽取确认二位中标人的方法。（须实质上响应招标文件要求） |
| 10 | 投标截止时间：2014年 5月 9日（北京时间）上午10：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-205会议室. |

- 2.招标文件的组成、解释与修改

- 2.1招标文件的组成

2.1.1投标须知

2.1.2投标书

2.2招标文件的解释与修改

2.2.1投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间1日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

2.2.2 在投标截止时间1日前，招标人可对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。

2.2.3招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院资产管理办公室网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb/）发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。

招标过程中，招标人对本招标文件的任何补充、答疑等文件也是招标文件的组成内容。

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2014年5月9日上午10：00之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的；

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的；

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的：

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

3）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

本招标项目采用投标人根据武夷学院2014—2015年度零星修缮主要材料品牌一览表（附件一）；武夷学院2014—2015年度零星修缮常用项目综合单价表主要工程项目报价清单（附件二）中所列项目报价，投标人只须填报附件2中按现行定额及武夷山市当季信息价套价项目的单价下浮率10%。

6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2014年5月9日上午10：00在瑞樟1-205会议室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标承诺书、质量标准。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法随机抽取确认二位中标人的方法。（须实质上响应招标文件要求）注意：本招标项目将随机抽取出四位预中标人，第一次抽取的为第四预中标人，第二次抽取的为第三预中标人，第三次抽取的为第二预中标人。第四次抽取的为第一预中标人。第三、第四预中标人作为本项目入围单位的候补预中标人。

7.履约保证金

7.1、履约保证金：贰万元整。履约保证金在入围施工单位接到中标通知书后3日内由中标入围单位通过银行对公账户转账或电汇的方式转入招标方指定的银行和账户，作为签订施工合同的前提条件。（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。若入围施工单位（或之一）未能按招标方要求在3日内提交履约保证金，则招标方有权取消该单位的入围资格，由第三、第四预中标人按顺序递补入围施工单位。该履约保证金在服务期满后自动转为工程质保金，质保金将在年度服务期内所有的施工任务的保修期满且复验合格无质量未了事宜后十五个工作日内无息退还。

7.2、中标方承接招标方部署的任一施工任务时，延期交工时间若超十个日历日，招标方有权终止合同，并有权没收履约保证金。

- 第二部分  合同协议条款

发包人（甲方）：  武夷学院   （以下简称甲方）

承包人（乙方）：                          （以下简称乙Ａ或乙Ｂ）

因甲方校园零星修缮及抢修工程施工需要，招年度修缮服务单位（房建装饰专业）两家（分别称为乙A　　　　　　　　　　　　　、乙B　　　　　　　　　　　)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与（乙Ａ、乙Ｂ）就本建设工程施工事项协商一致，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：武夷学院2014-201５年零星修缮工程年度服务施工

工程地点：武夷学院内

工程内容：以甲方发出的编号项目“任务通知单”为准。

二、合同有效时间

服务开始时间：  2014年5月16日

服务结束时间：  2015年5月15日

合同工期总日历天数：  　1年

- 服务质量标准

1、施工质量标准：符合国家相关施工技术规范及验收规范合格标准。

２、修缮中应选择使用《武夷学院2014-2015年度零星修缮主材推荐品牌一览表》中的品牌。如需选择表中未列品牌时，应经甲方书面同意。

3、零星修缮项目，乙方代表应在甲方代表邀约后２小时内抵达施工现场；签接零星修缮任务通知单后，应在24小时内组织施工；在双方约定的时间内完成施工并组织验收。

4、抢修项目，乙方代表应在甲方代表邀约后１小时内抵达（如甲方事先通知备班的，则应在30分钟内抵达。因故无法及时抵达可临时改派其他人员，但应事先告知甲方，补办抢修相关手续乃由乙方代表办理），并立即组织相关除险止损的作业。

5、各修缮项目如无另行约定，保修期均为1年，自具体项目验收合格之日起计算。双方可另行约定具体项目的保修期，另行约定保修期的应以任务通单等书面方式明确。

四、合同价款及计算方式

服务全年度内甲方指派的各项目（单项预算金额在2万元以内）的校园零星修缮工程或抢修工程（单项预算金额5万元以内）。

结算方式：主要工程项目按招标文件中《武夷学院2014年度零星修缮主要项目综合单价表》计算；未列入《武夷学院2014年度零星修缮主要项目综合单价表》的项目套用定额及武夷山市当季（或前一季）信息价，该部分取下浮率Ｋ＝10%；③需询价确定价格的事项由甲方按规定组织询价及谈判，并附相应支撑材料；④企业管理相关取费按丙级企业计取。

五、履约保证金及付款方式

1、乙方需提交2万元履约保证金作为签订合同的必要条件，履约保证金于服务期满后转为质保金，年度服务内的所有项目保修期满（无保修责任未了事宜）后15个工作日内无息退还质保金。

2、单个工程完工，验收合格后办理结算。

3、每月支付一次工程款。每月将之前已完工未结算的各单个工程结算按规定审核后（5000元以下项目由后勤处负责审核，5000元以上项目报校内审审核），分类进行汇总（按校内资金来源不同），按双方认可的审计结果支付该月进度款。（零星修缮工程量较少时，也可二至三个月集中办理一次进度款支付）。

六、组成合同的文件

1、合同期内，双方可协商订立补充协议，作为本合同的组成部分。

2、本合同（含补充协议）未明确事项，参照建设部及国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》范本中的通用条款执行。

3、年度服务期间的任务通知书等双方往来文件视为本合同的组成部分。

附1、武夷学院2014—2015年度零星修缮主材推荐品牌一览表

附2、武夷学院2014—2015度零星修缮常用项目综合单价表

七、词语定义

本协议书中有关词语含义与建设部及国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》范本中的通用条款中分别赋予他们的定义相同。

八、现场人员

零星修缮年度服务甲方派住施工现场的代表为后勤处基建修缮科工作人员（丁庄玮、黄贺彩）以及相关项目使用管理部门派出的项目经办人，电话：0599－5136026。

乙方派住现场的常住代表为：　　　　　　　，常住地址：

，联系电话：　　　　　　。

零星修缮年度服务的具体工程内容，由甲方现场代表以任务通知单等形式派发给乙方（任务单必须有后勤处基建修缮科至少2名人员签字）。

乙方常住代表，应保证按合同约定的时限响应甲方的任务指令。

乙方常住代表，在年度服务范围内代表乙方处理接收任务通知书、施工、验收、结算等一切具体事项。

九、双方承诺

乙方向甲方承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、验收，并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。

甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

合同订立时间：  2014 年  5  月　 日。

发包人和承包人约定双方法定代表人签字盖章后生效。本合同正本一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，副本 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）： 武夷学院         承包人（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：           法人代表（签字或盖章）:

开户行：

账 号：

第三部分  投标书

投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYXYGC2014—14

项目名称：武夷学院2014—2015年零星（修缮）工程年度服务施工单位

投标方（印章）：

投标方法定代表人姓名及其身份证号：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致武夷学院资产管理办公室：

我方愿意按招标文件规定的工作内容承担武夷学院2014—2015年零星（修缮）工程年度服务任务，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                           邮编：

电话：　  　　                       传真：

网址：

投标方（印章）：

全权代表：

联系电话：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标资格证明文件

1、税务登记证副本(盖章复印件)

2、企业营业执照副本（盖章复印件）。

3、企业资质等级证书副本（盖章复印件）。

4、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目经理或委托人。授权人身份证盖章复印件）、被授权人身份证（出示原件、留盖章复印件）。

5、本工程拟派项目经理资质证书复印件（加盖公章）。

6、本工程拟派项目经理身份证复印件（加盖公章）。

7、投标书（加盖公章）。

8、开户许可证(复印件加盖公章)

9、报价承诺书（标书应装袋密封，封口处加盖法人单位公章）。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

6、

注：1、法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

2、上述投标资格证明文件，除开户许可证外，需装订成册后，和开户许可证统一装袋密封，封口处加盖法人单位公章。

格式4：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织

“武夷学院2014—2015年零星（修缮）工程年度服务施工单位” 项目的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。

格式5：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                 日期：     年     月    日

| 项目名称 | 下浮率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 武夷学院2014—2015年零星（修缮）工程年度服务施工单位 |  |  |
| 备注：1、投标人只须填报附件2中按现行定额及武夷山市当季信息价套价项目的单价下浮率10%。 2、投标报价包含了分部分项工程费、措施项目费、劳保费用、保险费用、管理费、安全措施费、清理搬运费等各项费用及税金。 |  |  |

注：各投标人须按上表格式完整、详细地填写，否则视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理），且需打印、加盖公章，手工书写和未盖公章者无效。

附件1：

| 武夷学院2014—2015年度零星修缮主要材料品牌一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号 | 质量等级 | 推荐品牌 |
| 1 | 电线电缆 | 符合设计要求 | 合格 | 太阳、三红、南线 |
| 2 | 塑料检查井 | 符合设计要求 | 合格 | 河马、深蓝、天井 |
| 3 | 路灯、投光路灯 | 符合设计要求 | 合格 | 源光、亚明 |
| 4 | CPVC电力套管 | 符合设计要求 | 合格 | 鸿发、亚通、振云 |
| 5 | 钢纤维混凝土井盖井座 | 符合设计要求 | 合格 | 永盛、河马、晟杨 |
| 6 | 水泥 | 符合设计要求 | 合格 | 海螺、万年青、金牛 |
| 7 | 塑钢门窗 | 符合设计要求 | 合格 | 海螺、实得、高科 |
| 8 | 铝合金门窗 | 符合设计要求 | 合格 | 闽铝、凤铝、闽发 |
| 9 | pvc排水管 | 符合设计要求 | 合格 | 漳州集友、福建亚通 |
| 10 | 开关、插座 | 符合设计要求 | 合格 | 鸿雁、浙江利尔、公牛 |
| 11 | 灯具 | 符合设计要求 | 合格 | 福州晖日、福州鸿景 |
| 12 | 室内防滑彩色釉面砖 | 符合设计要求 | 合格 | 腾达、金牛、阿迪斯 |
| 13 | 走道防滑彩色釉面砖 | 符合设计要求 | 合格 | 腾达、金牛、阿迪斯 |
| 14 | 防滑彩色釉面砖 | 符合设计要求 | 合格 | 国邦、鹰牌、东晖 |
| 15 | 内墙面砖 | 符合设计要求 | 合格 | 国邦、鹰牌、东晖 |
| 16 | 外墙面文化石 | 符合设计要求 | 合格 | 豪山、国星、名奇 |
| 17 | 内外墙面涂料 | 符合设计要求 | 合格 | 海峡、涂利士 |
| 18 | 阀门 | 符合设计要求 | 合格 | 福斯特、福州泉牌 |
| 19 | 卫生洁具 | 符合设计要求 | 合格 | 白特瓷业、诚信瓷业 |
| 20 | 配电箱 | 符合设计要求 | 合格 | 南平石化、瑞鑫 |
| 21 | 内墙漆 | 符合设计要求 | 合格 | 多乐士、立邦、三棵树 |

附件2：

| 武夷学院2014—2015年度零星修缮常用项目综合单价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价（元） | 项目说明 |
| 一 | 实体工程项目 |  |  | 综合单价（包工包料含税费在内） |
| 1 | 旧内墙面粉刷层维修 | ㎡ | 22 | 刮除损坏的旧墙、柱面、基层粉刷层，水泥砂浆（或复合砂浆）修复找平层，腻子灰修复粉刷面层 |
| 2 | 旧天棚粉刷层维修 | ㎡ | 25 | 刮除损坏的旧天棚、基层粉刷层，水泥砂浆（或复合砂浆）修复找平层，腻子灰修复粉刷面层 |
| 3 | 内墙面、天棚水泥漆过面（一底二面） | ㎡ | 12 | 清除原墙面、天棚面污物，局部孔洞处刮腻子砂平，水泥漆过面（一底二面） |
| 4 | 水泥地面抹面（修复） | ㎡ | 23.9 | 清除损坏、空鼓的旧地面面层，水泥砂浆修复地面面层（修复地面＜5㎡的套此单价，如果修复面层超过5㎡的则套定额） |
| 5 | 砌筑标砖砌体 | m³ | 415 | 用混合砂浆（或水泥砂浆）、普通砖按要求砌筑零星砌体 |
| 6 | 普通不锈钢防盗网安装（壁厚＞0.7mm） | ㎡ | 141 | 按窗大小制作不锈钢防盗窗栅，现场安装并修补（因安装）损坏的窗边墙面。 |
| 7 | 普通不锈钢防盗网安装（内穿钢筋） | ㎡ | 186 | 按窗大小制作不锈钢防盗窗栅（管内穿钢筋），现场安装并修补（因安装）损坏的窗边墙面，防盗网壁厚＞0.5mm，内穿钢筋＞12mm。 |
| 8 | 旧铁艺栏杆过油漆 | m | 18 | 旧铁艺栏杆面（高度700～1200）除锈，一道防锈漆，一道调和漆，一道磁漆（按原设计颜色） |
| 9 | 更换普通玻璃（厚度5mm） | ㎡ | 88 | 拆除损坏的门窗玻璃，安装玻璃（安装玻璃＜10㎡的套此单价，如果更换玻璃超过10㎡的则套定额 |
| 10 | 更换普通钢板门（板厚度0.8mm） | ㎡ | 415 | 拆除损坏的旧门，更换安装普通钢板门，修补拆安门损坏的门洞周边（墙面、地面） |
| 11 | 线槽明敷照明电路（线径４mm2以内，３根） | m | 38 | 白色线槽明敷，按要求内布BV（2.5mm2~４mm2）３根 |
| 12 | DN15～DN25给水管（PPR管）安装 | m | 20 | 安装并固定PPR给水管（含弯头等配件，不含龙头、阀门等用具的购置） |
| 13 | 针孔灌注堵漏（每孔间隔5-7cm） | 孔 | 70 | 针孔注塑法封渗漏 |
| 14 | 损坏的旧防水层清除 | ㎡ | 100 | 原粘贴施工的防水层龟裂、空鼓等损坏后，需用加热等方法彻底清除，以便进行新的防水处理(损坏处＜5处且每处面积在2㎡以内的楼层套此定额，5处以上的损坏处、每处面积超过2㎡的则套定额 |
| 15 | 人工挖埋暗管沟300深以内 | m | 12 | 人工挖深300以内的暗管、埋地电缆等的沟槽（或探槽），埋管线（或维修）后回填原土。本项目单价仅适用于维修时的挖沟槽，新建项目应按定额执行。 |
| 16 | 人工挖埋暗管沟500深以内 | m | 38 | 人工挖深300～500以内的暗管、埋地电缆等的沟槽（或探槽），埋管线（或维修）后回填原土。本项目单价仅适用于维修时的挖沟槽，新建项目应按定额执行。 |
| 17 | 人工挖埋暗管沟1000深以内 | m | 150 | 人工挖深500～1000以内的暗管、埋地电缆等的沟槽（或探槽），埋管线（或维修）后回填原土。本项目单价仅适用于维修时的挖沟槽，新建项目应按定额执行。 |
| 18 | 干砌毛石路面 | ㎡ | 225 | 平整铺砌处地面，毛石干砌路面（砂铺） |
| 19 | 干砌毛石路面（旧路修整） | ㎡ | 138 | 起原路面毛石，修整路基，用原毛石干砌路面（砂铺）。添加砂及少于总量10%的新毛石的计价包含在本综合单价内。 |
| 20 | 更换蹲式大便器 | 个 | 320 | 因漏水维修、便器损坏等原因更换原有便器。内容含拆除原有便器，进行必要暗埋管线维修等（另行计费）处理后，选取原便器相同或相近的便器进行修复安装，修复蹲位及地面磁砖（使用与设计色彩相近的同类磁砖），还包括更换大便器位置周围的防水修复。 |
| 21 | 石板水槽、水池修复 | 个 | 260 | 1000×800×500尺寸以内的各类石板制作的水槽、水池，因脱胶、石板破损等损坏的，进行修复。更换无法修复的板材（2片以内），通过粘合加固等方式修复损坏的板材，按原样重新粘结水槽、水池进行修复。 |
| 22 | 零星铺设植草砖地面 | ㎡ | 106 | 平整铺砌处地面（余土20米内就近弃置），250×250植草砖干铺（砂铺），孔中植草。 |
| 二 | 机 械 台 班 |  |  | 综合单价（含进出场费、燃油、税费等所有费用在内） |
| 1 | 60型号挖掘机 | 工时 | 155 |  |
| 2 | 220型号挖掘机 | 工时 | 290 |  |
| 3 | 30型铲车 | 工时 | 153 |  |
| 4 | 50型铲车 | 工时 | 195 |  |
| 5 | 5T农用运输车 | 工日 | 650 | 计8小时/天 |
| 三 | 计 日 工 |  |  | 综合单价（含税费在内） |
| 1 | 泥水技术工 | 天 | 200 |  |
| 2 | 油漆技术工 | 天 | 200 |  |
| 3 | 水电技术工 | 天 | 200 |  |
| 4 | 普通工 | 天 | 150 |  |
| 四 | 上述项目以外的其它项目单价下浮率（按现行定额及武夷山市当季信息价套价） | % | 10% |  |
| 五 | 结算要点 |  |  |  |
| 1 | 套用本表常用项目综合单价结算 |  |  | 本表一、二、三已列明的项目，结算时按本表综合单价计算，不再根据实际税费变化作调整。不再另计税费 |
| 2 | 套用定额结算 |  |  | 本表一、二、三未列明的项目应套用现行定额结算，按定额及武夷山当季度（或前一季度）信息价计价，下浮率按10%计，措施费、税费按丙级建安企业及定额信息价相关规定计取。 |
| 3 | 议价结算 |  |  | 本表一、二、三未列明且无法套用定额的项目，施工前双方可根据实际进行协商议价。议价时应参照类似项目的定额标准，依实际的人工、材料、机械台班消耗进行议价（主材的定价应按学校的规定组织询价确定）。本表及定额已有的项目不得另行议价，因零星修缮时工时、机械台班等误工损失致使实际消耗水平高于定额的因素可通过增加议定误工补贴的方式专项进行补贴。议价时确定的综合单价应考虑税费等因素，结算时不另计税费。 |