武夷学院旧体育馆修缮工程施工说明

武夷学院旧体育馆修缮工程具体工程量以预算清单为准：

- 体育馆走廊、安保办公室、兴奋剂检测室、旧印刷厂等房间用加气砖及铝合金窗隔墙；

- 二楼新闻媒体发布厅及媒体休息室底部用加气砖隔墙，上部安装铝合金推拉窗，两个房间还需安装铝合金玻璃门；

- 旧印刷厂开门洞，安装普通防盗门；

- 破损或起皮墙面、天棚重新修补粉刷；

- 体育馆走廊及馆内办公室铝合金窗清洗、除纸屑，贴磨砂膜；

- 旧印刷厂拆除铁门，安普通防盗门

- 东门柱子拆除铝塑板，安装原样的铝塑板；

- 贵宾室拆除破损墙纸，粘贴原样或相近墙纸；

- 体育馆门油漆；

- 破损窗帘更换（原样的或相近的），玻璃门维修；

- 体育馆训练馆配电房安装铝合金隔间；

- 馆内卫生间蹲位、蹲位门、地砖、小便槽及下水管维修；