武夷学院询价采购文件

招标编号：WYHC2016-01

类别: 货物

项目：氮吹仪等设备

武夷学院资产管理办公室

二0一六年一月八日

第一部分 武夷学院采购（招标）公告

我校需采购氮吹仪等设备一批，现就此项目进行询价（招标方式）采购，欢迎合格的投标人参与投标。

1、招标文件编号：（WYHC2016-01）

2、招标项目内容：

| 包号 | 品 名 | 性能参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 氮吹仪等设备 | 详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规 | 批 | 1 | 47200 |  |

说明：预算价含本招标项目标的物的运输、税金等费用。

3、投标保证金：预中标人须附人民币壹仟肆佰元整作为投标保证金。投标保证金在预中标公示期间由投标人通过银行转账或电汇方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043），而不接受其它缴纳方式。

4、超过预算价的报价为无效报价。

5、评标方法：最低评标价法。

6、交货时间及地点

详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求”。

7、投标人资格要求：

⑴ 凡有能力提供本招标文件所述货物，具有法人资格的境内供货商；
    ⑵ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
    ※ 投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

8、投标截止时间：2016年1月15日（北京时间）10：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-204会议室；若投标人未能参加招标现场的，可将投标文件通过顺风快递或EMS邮寄给招标联系人，并在邮件封面注明“本邮件为XXX项目询价采购投标文件”字样；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9、开标时间：2016年1月15日（北京时间）10：00时。

10、开标地点：福建省武夷山市武夷大道16号，武夷学院瑞樟1-204会议室。

11、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间2日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-采购公告网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

12、以上如有变更，将会通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-变更信息网站通知，请投标人关注。

13、项目联系人：穆老师（电话及传真：0599-5136100）

网站：http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/

武夷学院资产管理办公室

2016年1月8日

第二部份 投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

⑴ 封面；

⑵ 投标函；

⑶ 投标资格证明文件；

⑷ 投标价格表；

⑸ 质量保证及售后服务承诺；

⑹ 授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

⑴ 投标保证金(银行出具的资金往来结算或凭证招标方出具的福建省行政事业单位（社团）复印件)

⑵ 法人营业执照（复印件加盖公章）

⑶ 税务登记证（复印件加盖公章）

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

⑴ 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件第四部分“格式3-投标资格证明文件”要求提供相关证明材料。

⑵ 投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

⑶ 投标有效期应满足招标文件要求；

⑷ 投标报价须一次报出不得更改的价格；

⑸ 投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

⑹ 一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

⑺ 投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

⑻ 投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

⑼ 投标文件正本、副本各一份（副本可复印并加盖公章）。

⑽ 投标人必须提供投标标的物的品牌、型号及规格。

5、采购文件的修改、补充或澄清

招标文件的修改、补充或澄清将以网站（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定候选供应商。纳入国家有关部门和省政府或经省政府授权部门及市级政府颁布的自主创新产品清单或目录内的投标设备给予投标价格5%的价格扣除(由投标人提供证明文件复印件)。若两家投标人以上（含两家）提供的投标货物既符合采购需求、质量和服务相等且报价（最低）也相等的情况下，由询价小组组织投标人授权代表现场填写投标表，以抽签方式决定候选供应商。

3、预中标公示期

公示期为三个工作日。

4、中标

招标人确认中标人后，招标人将通过网上公告（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）或电话的方式通知中标人，招标人将不再以书面的形式通知中标人，其确认时间以网上公告或电话通知时间为准。

5、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

⑴ 不具备采购文件中规定的资格条件的；

⑵ 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

⑶ 应交未交投标保证金的。

⑷ 超过预算价的报价。

6、属下列情形之一的，应予以废标：

⑴ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵ 投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶ 因重大变故，采购任务取消的。

三、合同签订

1、中标方应按确认中标后的三个工作日内到武夷学院签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标，招标人有权没收投标保证金。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

四、履约保证

1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；该保证金于货物验收合格后十五个工作日内无息退还。若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的 5 ‰，延期交货违约金不超过合同金额的10%。

五、验收

由招标方具体使用部门自行验收。

第三部分  采购项目质量、规格及技术投标要求

一、品名、规格及技术要求、单位、数量

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮吹仪 | 台 | 1 | 5 | 离心机 | 台 | 1 |
| 2 | 分析天平 | 台 | 1 | 6 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |
| 3 | 旋涡混匀器 | 台 | 1 | 7 | 加热磁力搅拌器 | 台 | 1 |
| 4 | 冰箱 | 台 | 1 | 8 | / | / | / |

二、技术性能指标（详见下表）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮吹仪 | 铝质热块作为浴室，其传热性好，传热均匀，有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面，实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立，不会引起交叉污染。 超厚的加热块70mm使得热块的整体温度更均匀准确，热块温度也将直接被传感器探测。 加热方式；干式铝块 温度波动：0.5度 样品数：12 加热功率 350－500W 气体流量 0－5（10）L/min |
| 2 | 分析天平 | 采用全新电子线路、配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果。 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。 绿色环保设计，选用环境友好的安全材料，耗电量最大降低50%，待机能耗1W。 标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响。 超大去皮键设计，便于用户的称量操作。 SmartTrac动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。 SmartKey功能键可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用。 丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、 百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。 PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开 始无需其它辅助软件。 内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备 量程:大于50g 最小可读性:0.01 mg 重复性(极限值):0.03 mg 重复性(典型值):0.02 mg 线性(极限值):0.1 mg 线性(典型值):0.05 mg 稳定时间:8S 秤盘直径:ø80 mm |
| 3 | 旋涡混匀器 | 1：设计紧凑的通用型的小型振荡器，适用于小型容器和酶标板的振荡。: 2：可安装多种垫片，垫片自动检测 3： 连续工作或点动功能 (使用标准垫片) 4： 两种工作模式：:模式 A (安全模式，仪器自动检测标准垫片) 使用标准垫片点动工作时，最大转速 3,000 rpm；使用其他垫片时，速度只能达到 1,300 rpm。 模式 B (无垫片检测)：使用各种垫片速度均能达到 3,000 rpm。 5： 转速稳定； 坚固的锌合金外壳 6：周转直径4.5 mm 7：允许震荡承重量(含夹具)0.5 kg 8：最小转速 (可调节)200 rpm 9：速度范围0 - 3000 rpm |
| 4 | 冰箱 | 产品类别 三开门 总容积：大于230L 温控方式 机械温控 制冷方式 直冷 制冷能力：大于20kg/24h 气候类型 ST-SN-N 能效等级 1级 显示屏 LED显示屏 噪声值小于 38db |
| 5 | 离心机 | 最大转速： 6,000rpm 最大容量： 标准转子：6×1.5mL 最大离心力：2,000 x g 关闭盖子旋转，开盖即停止 电源：230 V 50Hz |
| 6 | 超声波清洗机 | 1、外沿设计，清洗槽外沿覆盖一层特殊塑料，防腐，防烫 2、清洗槽采用加厚特殊不锈钢制作而成，更加经久耐用 3、选用国际名牌高性能换能器，清洗效力更强劲 4、微电脑智能控制系统，功能强大 5、内置频率扫描功能，有效消除清洗死角，使清洗效果最优化 6、超声功率大，噪音小 7、脱气功能：可迅速去除溶液里的气体，并迅速混匀超声波清洗液，脱气时间预置范围：1-99分钟 8、加热：加热可和超声，脱气一起进行，也可以单独工作，加热温度预置范围：0-60℃ 10、水位控制系统：实时监测清洗槽的液位，如液位过低，即断电保护并报警。 11、超温保护系统：实时检测溶液温度，如温度超过75℃，即提醒过温，如超过80℃，则停止工作。 12、存储功能：可保存所修改的参数，即使断电也不消失 13、自动关机：清洗时间预置范围：1-720分钟 14、液位线：清洗槽表面标注液位线，清洗液是否充足一目了然。 15、排水：可通过旋转侧面的排水阀进行排水。 16、工作频率：40KHZ±2KHZ 17、容量：6L+ 10% 18、加热功率（W）：250+ 10% 19、功率可调（%）：30-100 |
| 7 | 磁力搅拌器 | 1: 最大处理量: 20 L，盘面直径: ≥135mm，圆周形 2：搅拌转速范围: 50 - 1500 rpm 3：加热盘材质: 铝合金；热输出功率：≥ 600 W 4：控温范围 (盘面): RT - 310℃ 5：配置DIN12878标准接口， ETS-D5/±0.5K，专利：3种操作模式,保证优化工作方式. 操作模式A：适合于应用多种温度指标（从-50℃-450℃）。安全温度可调。 操作模式B：适合于单一实验条件的系列操作。 操作模式C: 适合于无人操作。 6: 仪器2种操作模式A/B,保证优化工作方式.适合于无人操作。 7：可调安全温度：50-360℃，开机自检即可显示，可调 8：转速温度双数显；热警提示； 9:带PH功能探头，内置PH测量装置，多语言LCD显示,精度±0.2K |

三、交货时间及地点

2016年2月26日前于武夷学院指定位置交货（含安装调试）。

四、验收方法

按产品质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准进行验收。

五、保修

各投标产品保修期不得低于一年（上门）。

六、付款

验收合格后十五个工作日内付合同总金额的97%；余额部分于保修期满后十五个工作日内付清。支付方式为银行转账。

七、违约责任

1、由于乙方的原因导致未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物（整个系统）金额的5‰。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 10 ％。

2、 由于乙方的原因导致不能交货的（逾期超过20个日历天视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的30％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

3、 甲方逾期付款的应按照逾期金额的每日0.5‰支付逾期付款违约金。

第四部分 投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYHC2016-01

项  目：氮吹仪等设备

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

贵方的“XX”项目（招标编号：WYHC2016-01）采购的招标，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　    邮编：

电话：　  　　传真：

电子邮箱：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                                          日期：     年     月    日

| 包号 | 品 名 | 品牌型号（规格） | 生产厂家 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价（大写）： 元（￥： 元）。以上投标单价含本招标项目标的物运输、安装调试、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标标的物中属于仪器设备类的的必须填写具体品牌、型号（规格）；2、须按上表格式完整、详细地填写，打印、加盖公章。未按规定填写的视为无效报价。

格式4：

投标资格证明文件

⑴ 法人营业执照副本(复印件加盖公章)

⑵ 税务登记证副本(复印件加盖公章)

⑶ 对公账户开户证明（复印件加盖公章）

注：法人营业执照、税务登记证（格式）

武夷学院招投标管理办公室：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由投标人加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式5：

质量和售后服务承诺函

武夷学院招投标管理办公室：

我公司                  承诺，我们提供的投标产品的质量和售后服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：      年    月    日

格式6：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系（授权单位）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的 “XX” 项目 （招标编号：WYHC2016-01）询价采购的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。