南苑教工之家修缮工程施工方案

南苑教工之家修缮工程施工地点位于三期别墅原华祥苑。主要施工内容如下：

一、拆除工程：拆除一楼（进门、窗帘、木地板）；拆除二楼（炉灶、洗漱台、吊柜、墙纸、栏杆、）；拆除三楼（隔墙、墙纸、栏杆、广告字）。

二、修缮工程：

1、屋顶瓦片修补；

2、墙砌体修补（三楼卫生间补洞）；

3、二楼、三楼及外墙墙面维修；

4、一楼安装推拉门及进门改造（玻璃地弹门改成防盗门）；

5、窗户框包边改造（木质包边改成干挂大理石包边）；

6、一楼、二楼及三楼吊顶维修；

7、室外休息坪（防腐木坪）改造成大理石坪；

8、二楼阳台及三楼阳台栏杆更换成不锈钢栏杆；

9、二楼阳台及三楼阳台安装彩钢板雨披；

10、二楼三楼室内（合唱室及瑜伽室）金刚板维修；

11、三楼瑜伽室安装镜子；

12、室内室外陶瓷地砖维修；

13、室外广告字安装；

14、线路检测及损坏的管线、电灯、开关、水管等维修；

15、垃圾清理外运。