武夷学院校园停车位改造工程审核说明

- 审核依据：

1、根据武夷武夷学院提供的武夷学院校园停车场改造工程的工程量及工程量清单进行审核

2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《福建省建筑工程消耗量定额(FJYD-101-2005)》、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额(FJYD-201-2005)》、《福建省市政工程消耗量定额(FJYD-401-2005)》、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表2002版》、《福建省建筑安装工程费用定额（2003版）》及省、市建设行政主管部门发布的计价管理办法。

3、计价依据执行武夷山市2013年第3-4月材料价格及2013年福建省第一季度机械台班单价。

4、本工程按三类、劳保按甲类，税金按3.477%，风险费按0%，价格调节基金按0.3%进行审核。

二、审核说明：

1、价格调节基金按0.3%审核予以增加。

2、已计算挖土方，人工平整场地项目审核予以扣除。

3、无回填项目，填土夯实项目审核予以扣除。

4、草皮按7.5元/m2进行审核。

5、嵌草砖 厚5cm(规格250×250×50)项目中天然中砂项目考虑1.4系数无依据，

审核予以扣除。

6、其它同预算编制说明。

2013年7月18日