武夷学院室外晒衣架安装工程

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2015—07

招 标  单 位: 武夷学院

2015年3月16日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100           传    真：0599-5136100

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	3

3.对投标人的要求	4

4.对投标文件的要求	4

5. 投标报价	4

6.开标、评标、定标	4

7. 评标办法	5

8.工期要求	5

第二部分  合同协议条款	6

1.工程概况及综合说明	6

2.工程承包范围	6

3.施工工期	6

4.工程质量	7

5.材料(设备)供应方式	7

6.付款方式	7

7. 合同数量调整	7

第三部分   投标书	8

一、投标文件	9

二、投标函	9

三、投标文件的编写与递交………………………………………………………… 10

四、授权委托书……………………………………………………………………… 11

五、主材样品

六、室外晒衣架制作安装施工方案

七、预 算 编 制 说 明

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称: 武夷学院室外晒衣架安装工程 |
| 2 | 工程预算：14万元 |
| 3 | 招标内容：招标采取“方案入围”的方式，即投标人根据招标人对室外晒衣架材质、规格及施工工艺的要求：晒衣架由支撑杆架与晒衣杆（（要求晒衣杆在校方现场人员指定的位置安装不锈钢防风沟吊环，该吊环暂定75元/100个计））等部分组成，基本型支撑杆采用ø50的亚光不锈钢管(厚﹥1.2mm)制作，一般沿南北向布设；晒衣杆采用ø32（厚﹥1mm）的亚光不锈钢管制作，一般沿东西方向水平排布。参与投标的企业，应在基本型的基础上进行优化设计，提出1至3个优化方案，设计方案包括：注明规格、性能参数及工艺要求说明的设计图；晒衣架南北组合或东西组合示意图及款式风格的彩色效果图或彩色实物照片；对应的单体综合报价（包含晒衣架基础砼施工）、保修期及过保后维修服务承诺及报价。 |
| 4 | 合同承包方式：包工包料（包材料、运输、人工、安装成品、施工机具、质量、安全文明施工、税金。） |
| 5 | 工期要求：30个日历天。 |
| 6 | 招标方式：校内公开招标 |
| 7 | 质量等级:合格 |
| 8 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 9 | 投标人资质要求：具有市政或房建、园林、装饰工程资质的建安企业，或不锈钢销售安装企业 |
| 10 | 合同形式：固定单价合同，（按单体和组合分别报价）按实际工程量结算。 |
| 11 | 投标截止时间： 2015年3月24日15：00时之前提交到武夷学院瑞樟1-306会议室 |
| 12 | 评标办法：（1）综合评标法。（2）投标单位需提供主材料样品到开标现场 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3中标人提供的实物不锈钢管材料样品，须附产品说明书、国家检测报告及合格证书，由招标人封存做为主要材料进场施工进行验收比对的依据。

4.4投标文件须在投标截止时间2015年3月24日15：00时之前递交到开标地点。

4.5凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.5.1投标截止时间之后送达的投标文件。

4.5.2未按招标文件要求标志、密封的。

4.5.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.5.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.5.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.5.6不按规定缴纳投标保证金。

4.5.7投标人未提供主材样品到开标现场的

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定单价合同，（按单体和组合分别报价）按实际工程量结算。

5.1.2投标报价由投标人按照提供室外晒衣架项目整体设计方案（1-3种方案）对应的单体综合报价(含材料、运输、人工、安装成品、施工机具、质量、安全文明施工等各项费用及税金。）

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2015年3月24日下午15时在瑞樟1号楼三楼会议室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标承诺书、质量标准。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.1.5本次招标投标人需达到三家及以上方可进行招标，不足三家按流标处理。

- 7.投标保证金

7.1：投标保证金：贰仟捌佰元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

备注： 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。

2、票据须写明是：武夷学院室外晒衣架安装工程投标保证金

7.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.2.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.2.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

8. 履约保证金：中标价的10%。履约保证金在中标通知书发出后三日内以转帐形式汇入招标方指定帐户。作为签订施工合同的必备条件。该履约保证金于工程竣工验收合格后七个工作日内无息返还。

备注：

1、投标保证金及履约保证金只接受投标人银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标及履约保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

2、投标保证金和履约保证金返还需投标方先行到财务处办理《福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证》即先开票，然后投标保证金在资产处，履约保证金在后勤处按程序办理返还手续。

9、评标办法

采取综合评标法，评标小组根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：产品的技术水平、规格、性能及制造工艺和材料选用；深化设计与设计效果图（含产品彩页）全面具体；投标人提供售后服务的承诺；投标报价的合理性；安装施工组织设计的可行性；样品质量和交货期及优惠的有关承诺；投标人的企业资质和综合实力等。进行充分的讨论、评议、然后进行投票，其中有一个设计方案得票数超过评委总人数一半，则按得票数的高低顺序确定第一、第二、第三候选中标设计方案（人）；若设计方案得票数均不过半数，则由得票数高的2个设计方案进入第二轮投票，确定第一、第二候选中标设计方案（人）。

10、工期要求： 30个日历天。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：武夷学院室外晒衣架安装工程

1.2建设地点：武夷学院内

1.3招标人：武夷学院

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求：具有市政或房建、园林、装饰工程资质的建安企业，或不锈钢销售安装企业，必须具有银行对公帐户。

1.6合同金额：14万元。

1.7合同形式：固定单价合同，按实际工程量结算。包含了材料、运输、人工、安装成品、施工机具、质量、安全文明施工等各项费用及税金。

2.工程承包范围

- 具体地点由校方指定。

- 3.施工工期

3.1开工日期：2015年   月    日

3.2竣工日期：以施工单位送交竣工验收申请报告后，经双方签订验收合格单的日期作为终验日期

3.3施工工期：

3.3.1要求合同工期：30个日历天。

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非中标单位原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5招标人代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6招标人另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7招标人提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按中标单位计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金500元人民币。

- 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格

4.2中标单位必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于中标单位的责任造成工程质量达不到合格的,中标单位应负责修至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由中标单位负责。

- 5.材料(设备)供应方式

5.1材料、设备均由中标单位采购、保管，主要材料进场前须经招标人现场工程师认可，否则不得在本工程中使用。

5.2对材料、设备质量有疑义的,应对该材料、设备按现行国家有关规定进行检验,合格者可用于工程，不合格者中标单位应将其清除出施工现场，检验费由责任方负责。

- 6.付款方式

付款方式：工程完工，清理完施工垃圾并验收合格后，7个工作日内校方支付合同价款的80%，决算审计后支付至审核价的95%，余下5%为保修金（不计利息），待保修期（1年）满后复验合格二周内一次性付清余款。

7、合同数量调整：招标单位将根据实际需要在签订合同时对计划采购数量进行增减调整，中标单位应无条件服从。

- 第三部分   投标书

投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYXYGC2015—07

项  目：武夷学院室外晒衣架安装工程

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方采购编号为WYXYGC2015—07的采购，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                           邮编：

电话：　  　　                       传真：

网址：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标文件的编写与递交

1、税务登记证副本(复印件加盖公章)；

2、企业营业执照副本（盖章复印件）；

3、企业资质等级证书副本（盖章复印件）；

4、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目经理或委托人。授权人身份证盖章复印件）、被授权人身份证（出示原件、留盖章复印件）；

5、投标书（加盖公章）

6、银行开户许可证(复印件加盖公章)；

7、投标保证金（银行回单复印件）；

8、整体设计方案；注明规格、性能参数及工艺要求说明的设计图（1-3种方案）；晒衣架南北组合或东西组合示意图及款式风格的彩色效果图或彩色实物照片；对应的单体综合报价（包含晒衣架基础砼施工）、保修期及过保后维修服务承诺及报价。（特别说明：本次招标，投标人应保证对其提供整体设计方案所涉及的设计图及制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的侵犯第三方的利益等事项承担全部责任。）

9、主材实物料样

注：1、法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

特别说明：第1-7项；按从上述顺序装订成册；上述文件统一装袋，封面注明 “武夷学院室外晒衣架安装工程项目投标文件（资格标）”字样并密封加盖单位公章。

第8项中每个整体设计方案单独装订成册，统一装袋，封面注明 “武夷学院室外晒衣架安装工程项目投标文件（技术标）”字样并密封加盖单位公章。

第9项主材实物样按招标方的现场要求进行展示。

格式5：

授 权 委 托 书

代理人无转委托权。特此委托！

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的“WYXYGC2015—07”项目“武夷学院室外晒衣架安装工程　”的投标活

动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。

室外晒衣架制作安装施工方案

根据校长办公会议纪要（2014[10]号文），在部分学生公寓周边及南苑教师公寓区的绿地中，设置室外不锈钢晒衣架。具体地点及晒衣架型式由后勤处确定。

晒衣架由支撑杆架与晒衣杆等部分组成，基本型如图示。

支撑杆采用ø50的亚光不锈钢管(厚﹥1.2mm)制作，基本尺寸如图示，支撑杆沿南北向布设（可根据现场实际在东西方向30°内偏转）；晒衣杆采用ø32（厚﹥1mm）的亚光不锈钢管制作，平均长2100（各根晒衣杆可根据现场及整体造型在±200范围内进行调整），晒衣杆沿东西方向水平排布（应根据支撑杆方向及整体造型在一定角度内偏转）；支撑架的立杆应埋入地面以下300以上，埋地部分使用300×300的现浇混凝土基座加固，不锈钢立杆埋入基座的尺寸应﹥200，立杆下端约1000内安装时用水泥沙浆填充，每根立杆基座处应插入一根1000长的ø10钢筋，加强立杆与基座的连接（如图示）；由于现场地面存在不同的坡度，为保证晒衣杆水平布设，图中支撑立杆的高度为平均值，每根立杆的实际高度应根据现场地形有所增减。

学校根据各现场的具体情况布设晒衣架，可将基本形的晒衣架沿南北向2至5个组合布设，或沿东西向2至5个组合布设。承建企业中标后应与后勤处联系，具体确定晒衣架的布设位置与形式。

参与投标的企业，应根据校方提出的基本型进行优化设计，提出1至3个优化方案，分别以A方案、B方案、C方案……或甲方案、乙方案、丙方案……进行标记，计价办法与基本型相同（分别根据支撑杆的制作长度、晒衣杆的制作长度、立杆支座、移植树木等按实计算，单价以预算审核价为准）。企业投标提出的优化方案应以学校提出的基本型为基础，造型比基本型更美观。优化后的支撑立杆间距不应大于3500；晒衣杆的长度应在1900-2300之间，晒衣杆的布设高度应在1200-2400之间；优化设计的立杆基座可与基本型相同或优于基本型。企业竞标报送的优化方案既要有单体设计图，又要有优化方案的南北组合或东西组合示意图，优化设计图可用简图（或手工绘制）表达。

晒衣架的安装地点及数量根据学校的现场情况确定，预算暂按基本型晒衣架安装10个，南北向组合的晒衣架安装5组（3个一组），东西向组合的晒衣架安装10组（3个一组）计算。安装时如遇到景观树影响晒衣桂架的安装，需就近移植景观树，预算时移植树木暂定20棵。实际施工时，根据学校指定的位置及选定的晒衣架型式（学校可根据不同位置及需要从基本型或中标企业优化方案中选择）进行施工，根据招标控制价按实结算，总工程量由后勤处在14万元内控制（不得突破）。

后勤处

2015年3月10日

预 算 编 制 说 明

一、编制依据：

1. 本工程根据设计图计算工程量。

2．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

3．《福建省建设工程综合单价计价办法》（闽建法[2004]3号）；

4．《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)；

5．《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)；

7．《福建省市政工程消耗量定额》 (FJYD-401～407-2005)

8．《福建省建筑安装工程费用定额 (2003版) 》（闽建筑[2004]8号）；

9．《福建省建设厅关于<福建省建筑安装工程费用定额>（2003版）建筑工程管理费率的通知》(闽建筑[2005]25号)；

10．《福建省建设厅关于<福建省建筑安装工程费用定额>（2003版）利润率的通知》(闽建筑[2005]15号)；

11.关于调整建筑安装工程税率的通知（闽建筑〔2012〕4号工程税金调整）。

12.关于调整工程安全文明施工取费标准的通知（闽建筑[2012]9号）

二、套用价格：

1、材料价格套用南平工程造价信息2014年11-12月南平市武夷山材料信息价，部分主材参考市场询价。

2、机械台班单价按福建省2014年第2季度机械台班单价标准计算。

三、其他需说明的事项

1、劳保暂按甲类计取，税金按3.477%计取，价格调节基金按0.3%计算。

2、本工程类别按三类计取。

四、编制说明

1、工程量按设计图计算得出，结算按实际工程量计算。

2、晒衣立杆管内水泥砂浆和钢筋填充暂定每根20元计，不含税费。

后勤处

2015-3-10