瑞樟9号楼化学化工实验室中心维修改造工程预算编制说明

- 编制依据：

- 1．根据生工学院提出的改造要求和现场代表测量确认工程量为准。

2．计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则；

3．消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件；

4．费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件，其中，暂列金额： 无    ；工程排污费：不计。

5．人材机价格：

（1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》闽建筑函[2013]92号、（闽建筑函[2014]156号文）的人工单价；

（2）施工机械台班价格：按照《2016年第二季度福建省施工机械台班单价》；

（3）材料价格：参考武夷山市2016年第12月材料价格。

- 6．取费标准：

  - 风险费率：无  ；

  - 缩短工程措施费：无  ；

  - 优良工程增加费：无，合格工程；

  - 总承包管理费率：无；

  - 劳保费率：暂按甲类；

  - 价格调节基金费率：无；

  - 税率：按11%。

二、编制说明：

本次编制内容分为瑞樟9号教学楼零星修缮部分、一二层装饰部分，教室宽度8米，长度12米，根据使用要求，施工内容如下：

- 修补破损的门窗、踢脚线、教室内布线整改、管网整修等；

- 教室内四周墙角漏水整修，墙面重新粉刷、油漆；

- 走廊通道零星粉刷及天棚掉漆修补；

- 教室内新增隔断，插座布置等。

三、本工程无暂列金