关于瑞樟9号楼化学化工实验中心维修改造内容

1、实验中心购置的大型设备（电脑控制自动成型机200Ton,2.5m×2.3m×1.5m、4.5吨重）已经到货，需要安装在瑞樟9-102材料成型加工实验室内。因设备总高超过实验室大门无法安装到位，需对中心不锈钢大门和102实验室进门进行扩高改造和恢复。

2、瑞樟9-101室因竹材工程中心新进设备重新布局，需对甲醛测试气候、氙灯老化试验箱、高低温交变湿热试验室等进行分隔，需增加铝合金隔断（面积约8m*3.5m）。

3、实验中心因环境潮湿等因素导致部分墙皮严重脱落需要重新铲皮维修和粉刷，具体包括瑞樟9号楼102、103、105、106、107、108、203、302、309、404、406、409、501、502、503实验室墙体和303房顶3-4楼的楼梯、4-5楼的楼梯侧墙及走廊墙体。

4、实验中心进楼台阶、门口地面砖和楼内部分楼梯地砖，因仪器设备搬运过程中造成损坏需要维修恢复。310踢脚线和各楼层踢线部分脱落需修补。

5.9-102的电脑控制自动成型机200Ton仪器需要安装380 V，16平米的线，功率20KW。

6.9-101地线要改造

走廊

220V

窗户

7.9－303两个水泥台上装各1个220V 15A空。

8.9-203下水管需更换。

9.一楼后门防盗网维修。

10.不锈钢大门上方切割掉的钢管要恢复。

11.瑞樟9号楼门前路面较窄，因车辆辗压及自身简易结构等原因，门前排水沟严重损坏，虽经多次修补，仍无法继续使。

11.瑞樟4号楼生态与资源工程学院教学楼前地势低洼，雨天积水严重，影响师生通行安全。